## Sheet1
玄武区2024年第三季度末梢水监测点检测结果统计表
类别：生活饮用水 样品名称：末梢水。
序号 | 受检单位 | 取样日期 | 样品名称 | pH，6.5-8.5 | 高锰酸盐指数（mg/L)，≤3 | 浑浊度(NTU)，≤1 | 菌落总数(CFU/mL)，≤100 | 锰（mg/L)，≤0.1 | 肉眼可见物，不得含有 | 色度（度），≤15 | 铁（mg/L)，≤0.3 | 游离氯（mg/L)，0.05-2 | 总大肠菌群（MPN/100mL)，不得检出
1 | 江苏省山水大酒店集团有限公司 | 20240813 | 末梢水 | 7.52 | 1 | <0.5 | <1 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.22 | 未检出
2 | 南京全民健身中心 | 20240813 | 末梢水 | 7.46 | 0.95 | <0.5 | 9 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.05 | 未检出
3 | 南京市玄武苏宁置业有限公司玄武苏宁银河诺富特酒店 | 20240813 | 末梢水 | 7.42 | 1.08 | <0.5 | <1 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.05 | 未检出
4 | 南京体育学院 | 20240813 | 末梢水 | 7.42 | 1 | <0.5 | <1 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.19 | 未检出
5 | 南京国际会议中心股份有限公司 | 20240813 | 末梢水 | 7.4 | 0.92 | <0.5 | 1 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.34 | 未检出
6 | 南京市玄武区汉庄宾馆 | 20240812 | 末梢水 | 7.59 | 0.92 | <0.5 | <1 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.26 | 未检出
7 | 江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 | 20240812 | 末梢水 | 7.71 | 0.95 | <0.5 | 1 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.05 | 未检出
8 | 阳光嘉园小区 | 20240812 | 末梢水 | 7.6 | <0.92 | <0.5 | 10 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.38 | 未检出
9 | 南京林业大学 | 20240812 | 末梢水 | 7.66 | 0.92 | <0.5 | 6 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.26 | 未检出
10 | 金陵之星大酒店 | 20240812 | 末梢水 | 7.64 | 0.92 | <0.5 | 20 | <0.005 | 无 | 5 | <0.02 | 0.06 | 未检出